## Volumen circuito hidraúlico
VOLUMEN CIRCUITO HIDRAULICO
1 | Volumen agua colectores
| Tipo de colector | nº colectores | Volumen (l)/captador | Volumen total (l)
| Plano | 25 | 2.5 | 62.5
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 62.5 | 62.5
2 | Volumen agua intercambiadores
| Dato |  |  | 25 | 25
3 | Volumen agua tuberias de cobre
| Diámetro | Longitud | Volumen unitario | Volumen total
| (mm) | (m) | (l/m) | (l)
| 12 | 0 | 0.093 | 0
| 15 | 0 | 0.151 | 0
| 18 | 0 | 0.25447 | 0
| 22 | 5 | 0.311 | 1.555
| 28 | 16 | 0.531 | 8.496
| 35 | 0 | 0.809 | 0
| 42 | 0 | 1.15 | 0
| 54 | 0 | 2.03 | 0
| 63 | 0 | 3.09 | 0
| 80 | 0 | 4.4 | 0
| 100 | 0 | 7.73 | 0
|  |  | Total | 10.051 | 10.051
| Total volumen en circuito ( l ) |  |  |  | 97.551
| Presión mínima del circuito primario (kg/cm2) |  |  |  |  | 1.5
| Presión máxima del circuito primario (kg/cm2) |  |  |  |  | 3.5 | Factor de presión (Fp)= | 2.35
| Distancia desde parte superior de captadores hasta vaso de expansión (m) |  |  |  |  | 2 | Vaso de expansión cerrado con membrana (l) = | 9.8575
a la presión mínima que soporta el mismo

## Perdidas de carga
CALCULO DE PERDIDAS DE CARGA EN CIRCUITOS HIDRAULICOS
Caudal (l/h.m2) |  |  | 50
Area unitaria captador |  |  | 1.91
Número de captadores |  |  | 2
Nº baterías en serie |  |  | 1 | (1, si todas en paralelo)
Caudal global (l/h) |  |  | 191
Caudal unitario (l/h) |  |  | 95.5
1 | PERDIDAS DE CARGA EN TUBERIAS Y ACCESORIOS
Número | Número | Longitud | Caudal | Diámetro ext | Velocidad | Diámetro int | mm.c.a./m | mm.c.a. | mm.c.a. | Nº válv. | Nº codos | Nº T90 | Nº válv. | Longitud | Total tramo | normativa
tramo | captadores | (m) | (l/h) | (mm) | (m/s) | (mm) |  | tramo | acumulado | retención |  |  | esfera | equivalente (m) | accesorios (mm.c.a.)
1 | 45 | 15 | 4297.5 | 42 | 0.94995 | 40 | 26.3614 | 395.4207 | 395.4207 | 1 | 6 | 2 | 2 | 16.58 | 437.0717
2 | 1 | 15 | 95.5 | 22 | 0.08444 | 20 | 0.66917 | 10.0375 | 405.4583 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.49 | 0.99706
3 | 1 | 10 | 95.5 | 22 | 0.08444 | 20 | 0.66917 | 6.6917 | 412.15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.49 | 0.99706
4 | 5 | 7 | 477.5 | 22 | 0.4222 | 20 | 13.1834 | 92.284 | 504.4339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 11.8651
5 | 10 | 7 | 955 | 28 | 0.49965 | 26 | 13.2592 | 92.8145 | 597.2484 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 14.5851
6 | 15 | 5 | 1432.5 | 35 | 0.46524 | 33 | 8.7961 | 43.9807 | 641.2291 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.52 | 13.3701
7 | 20 | 5 | 1910 | 35 | 0.62031 | 33 | 14.9858 | 74.9288 | 716.1579 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.52 | 22.7784
8 | 25 | 50 | 2387.5 | 42 | 0.52775 | 40 | 8.8757 | 443.7859 | 1159.9439 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 15.5325
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total pérdidas de carga en tuberias (mm.c.a.) |  |  | 1159.9439 |  |  |  | Total pérdidas de carga en valvulería (mm.c.a.) |  | 517.1971
2 | PERDIDAS DE CARGA EN COLECTORES
| Nº de colectores por batería |  |  |  | 2
| Longitud de la base del colector (m) |  |  |  | 1
| Diámetro de tubería exterior del colector |  |  |  | 22
| Caudal batería colectores |  |  |  | 191
| Pérdida de carga longitud del captador (mmca) |  |  |  | 10
| Velocidad (m/s) |  |  |  | 0.16888
| Diámetro interior |  |  |  | 20
| mmca/m |  |  |  | 2.4157
| Pérdidas de carga en colectores (mm.c.a.) | [13 empty] | 14.8314
3 | PERDIDAS DE CARGA EN INTERCAMBIADOR
| De tablas (mm.c.a.) |  |  |  | 1500 | [9 empty] | 1500
[11 empty] | Total pérdidas de carga (mm.c.a.) |  |  |  | 3191.9723
| TABLA DE PERDIDA EN ACCESORIOS longitud equivalente en metros | [5 empty] | = | = | = | = | = | _ | - | - | - | -
[7 empty] | núm. |  | ELECCIONES |  | D.mm. | NORMAS |  | D.mm.
| Diametro | Válv. Retención | Codos | T 90º | Válv. Esfera |  | Tramo | Long. | Q l/h | V.m/s | exterior | _ | V.m/s | interior | T.tram. | T.mmca.
| 12 | 1.2 | 0.37 | 0.53 | 0.15 |  | = | = | = | = | = |  | - | - | - | -
| 15 | 1.5 | 0.42 | 0.6 | 0.18 |  | 1 | 20 | 3000 | 0.66314 | 42 |  | 0.66314 | 40 | #REF! | #REF!
| 18 | 1.8 | 0.48 | 0.67 | 0.21 |  | 2 | 5 | 2423 | 0.78692 | 35 |  | 0.78692 | 33 | #REF! | #REF!
| 22 | 2.4 | 0.61 | 0.9 | 0.27 |  | 3 | 5 | 1846 | 0.59953 | 35 | **NO** | 0.59953 | 33 | #REF! | #REF!
| 28 | 3.6 | 0.79 | 1.1 | 0.3 |  | 4 | 1 | 577 | 0.51018 | 22 | **NO** | 0.51018 | 20 | #REF! | #REF!
| 35 | 4.2 | 1 | 1.52 | 0.46 |  | 5 | 5 | 1731 | 0.56218 | 35 | **NO** | 0.56218 | 33 | #REF! | #REF!
| 42 | 4.8 | 1.2 | 1.75 | 0.54 |  | 6 | 5 | 2423 | 0.78692 | 35 |  | 0.78692 | 33 | #REF! | #REF!
| 54 | 6.1 | 1.5 | 2.2 | 0.7 |  | 7 | 29 | 3000 | 0.66314 | 42 |  | 0.66314 | 40 | #REF! | #REF!
| 63 | 7.6 | 1.8 | 2.65 | 0.85 |  | 8 | 0.5 | 5640 | 1.2467 | 42 |  | 1.2467 | 40 | #REF! | #REF!
| 80 | 9.1 | 2.3 | 3.35 | 0.98 |  | 9 | 10 | 6204 | 1.3714 | 42 |  | 1.3714 | 40 | #REF! | #REF!
| 100 | 10.7 | 2.7 | 3.9 | 1.2 |  | 10 | = | = | = | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | 11 | 12 | 6204 | 1.3714 | 42 |  | 1.3714 | 40 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 12 | 37 | 6204 | 1.3714 | 42 |  | 1.3714 | 40 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 13 | 3 | 564 | 0.49868 | 22 | **NO** | 0.49868 | 20 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 14 | 7.5 | 1128 | 0.59016 | 28 | **NO** | 0.59016 | 26 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 15 | 7.5 | 2256 | 0.73269 | 35 |  | 0.73269 | 33 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 16 | 7.5 | 3384 | 1.099 | 35 |  | 1.099 | 33 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 17 | 7.5 | 4512 | 0.99737 | 42 |  | 0.99737 | 40 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 18 | 0.5 | 5640 | 1.2467 | 42 |  | 1.2467 | 40 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 19 | 10 | 6204 | 1.3714 | 42 |  | 1.3714 | 40 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 20 |  |  |  |  | **NO**
[7 empty] | 1 | 15 | 4500 | 1.4615 | 35 |  | 1.4615 | 33 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 2 | 2 | 1500 | 0.48716 | 35 | **NO** | 0.48716 | 33 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 3 | 7 | 500 | 0.4421 | 22 | **NO** | 0.4421 | 20 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 4 | 7 | 1000 | 0.88419 | 22 |  | 0.88419 | 20 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 5 | 1 | 1500 | 0.78479 | 28 |  | 0.78479 | 26 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 6 | 4 | 1500 | 0.48716 | 35 | **NO** | 0.48716 | 33 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 7 | 4 | 3000 | 0.97432 | 35 |  | 0.97432 | 33 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 8 | 23 | 4500 | 1.4615 | 35 |  | 1.4615 | 33 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1 | 15 | 4500 | 1.4615 | 35 |  | 1.4615 | 33 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 2 | 4 | 3000 | 0.97432 | 35 |  | 0.97432 | 33 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 3 | 2 | 1500 | 0.78479 | 28 |  | 0.78479 | 26 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 4 | 7 | 1000 | 0.88419 | 22 |  | 0.88419 | 20 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 5 | 7 | 1000 | 0.88419 | 22 |  | 0.88419 | 20 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 6 | 1 | 1500 | 0.48716 | 35 | **NO** | 0.48716 | 33 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 7 | 4 | 3000 | 0.97432 | 35 |  | 0.97432 | 33 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 8 | 23 | 4500 | 1.4615 | 35 |  | 1.4615 | 33 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 37 | 4 | 200 | 0.41855 | 15 | **NO** | 0.41855 | 13 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 38 | 4 | 200 | 0.41855 | 15 | **NO** | 0.41855 | 13 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 39 | 4 | 200 | 0.41855 | 15 | **NO** | 0.41855 | 13 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 4 | 200 | 0.41855 | 15 | **NO** | 0.41855 | 13 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 41 | 4 | 200 | 0.41855 | 15 | **NO** | 0.41855 | 13 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 42 | 4 | 200 | 0.41855 | 15 | **NO** | 0.41855 | 13 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 43 | 4 | 200 | 0.41855 | 15 | **NO** | 0.41855 | 13 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 44 | 4 | 200 | 0.41855 | 15 | **NO** | 0.41855 | 13 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 45 | 4 | 200 | 0.41855 | 15 | **NO** | 0.41855 | 13 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 46 | 4 | 200 | 0.41855 | 15 | **NO** | 0.41855 | 13 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 47 | 4 | 200 | 0.41855 | 15 | **NO** | 0.41855 | 13 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 48 | 4 | 200 | 0.41855 | 15 | **NO** | 0.41855 | 13 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 49 | 4 | 200 | 0.41855 | 15 | **NO** | 0.41855 | 13 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 4 | 200 | 0.41855 | 15 | **NO** | 0.41855 | 13 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 51 | 4 | 200 | 0.41855 | 15 | **NO** | 0.41855 | 13 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 52 | 4 | 200 | 0.41855 | 15 | **NO** | 0.41855 | 13 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 53 | 4 | 200 | 0.41855 | 15 | **NO** | 0.41855 | 13 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 54 | 4 | 200 | 0.41855 | 15 | **NO** | 0.41855 | 13 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 55 | 4 | 200 | 0.41855 | 15 | **NO** | 0.41855 | 13 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 56 | 4 | 200 | 0.41855 | 15 | **NO** | 0.41855 | 13 | #REF! | #REF!
[7 empty] | TOTAL | 80.5 | [6 empty] | TOTAL | #REF!
[7 empty] | ¦:: | [7 empty] | total | #REF!